UCHWAŁA NR ………………

Rady Miasta Olsztyna

z dnia ………………

w sprawie uchwalenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie” dla terenów położonych w rejonie skrzyżowań ulicy  Benedykta Dybowskiego z Aleją Warszawską oraz ulicą Kurta Obitza w Olsztynie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r., poz. 647 j.t.), Rada Miasta Olsztyna uchwala co następuje:

§ 1.1. Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie skrzyżowań ulicy  Benedykta Dybowskiego z Aleją Warszawską oraz ulicą Kurta Obitza w Olsztynie" zwany dalej planem, który otrzymuje nazwę "DYBOWSKIEGO – OBITZA"

- Plan składa się z następujących elementów podlegających opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego:

- ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały,

- rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i będącego jej integralną częścią; rysunek sporządzony jest w zapisie numerycznym na mapie zasadniczej i nosi tytuł "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie skrzyżowań ulicy  Benedykta Dybowskiego z Aleją Warszawską oraz ulicą Kurta Obitza w Olsztynie «DYBOWSKIEGO – OBITZA» ",

- stwierdzenia zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Olsztyn, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

- rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,

- rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

ROZDZIAŁ I

Przepisy porządkowe

§ 2. 1. Przedmiot i granice planu określa UCHWAŁA NR LXV/749/10 Rady Miasta Olsztyn z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” dla terenu położonego w rejonie skrzyżowania ulic Benedykta Dybowskiego i Warszawskiej oraz ulic Benedykta Dybowskiego i Kurta Obita w Olsztynie.

2. Przedmiotem planu są ustalenia dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów funkcji szkolnictwa wyższego i nauki, terenów zieleni urządzonej, w tym izolacyjnej, zieleni naturalnej oraz komunikacji i infrastruktury technicznej.

3. Rysunek planu obowiązuje w następującym zakresie jego ustaleń:

- granic planu,

- linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach i zasadach zagospodarowania,

- symboli oznaczających przeznaczenie terenu,

- nieprzekraczalnych linii zabudowy.

4. Oznaczenia na rysunku planu, które należy traktować jako informacyjne, orientacyjne lub postulowane:

- postulowany przebieg ciągów pieszych i rowerowych - do uściślenia w projekcie budowlanym,

- orientacyjny przebieg liniowych urządzeń infrastruktury technicznej, do uściślenia w projekcie budowlanym,

- linie rozgraniczające wód powierzchniowych odpowiadające ich linii brzegowej,

- linia zasięgu strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej "Kortowo",

- orientacyjny przebieg linii tramwajowej.

5. Wyjaśnienie ważniejszych pojęć użytych w treści niniejszej uchwały, przyjęte na potrzeby planu:

- przeznaczenie podstawowe – oznacza takie przeznaczenie terenu, które jest przeważające na danym terenie, zarówno w zakresie powierzchni zabudowy jak i kubatury,

- przeznaczenie uzupełniające – oznacza przeznaczenie, które uzupełnia funkcję podstawową, stanowiąc mniej niż połowę projektowanej kubatury i powierzchni zabudowy,

- przeznaczenie dopuszczalne – oznacza przeznaczenie różne niż podstawowe, które może współistnieć z funkcją podstawową w sposób nie powodujący konfliktów lub występuje zamiennie,

- zabudowa adaptowana – oznacza możliwość zachowania stanu istniejącego zabudowy, a także przystosowanie obiektów do potrzeb użytkownika poprzez przebudowę, rozbudowę, zmianę sposobu jego użytkowania, przy spełnieniu wymogów dotyczących funkcji terenu, zasad kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określonych w ustaleniach niniejszego planu,

- powierzchnia biologicznie czynna – należy przez to rozumieć teren z nawierzchnią ziemną, przepuszczającą wody opadowe, urządzoną w sposób umożliwiający naturalną wegetację roślin, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, jednak nie mniej niż 10,0m2 oraz wody otwarte na działce budowlanej,

- kondygnacja nadziemna – należy przez to rozumieć każdą kondygnację, której wierzch posadzki znajduje się ponad poziomem istniejącej lub projektowanej rzędnej terenu od strony głównego wejścia do budynku,

- kondygnacja podziemna – jest to kondygnacja zagłębiona ze wszystkich stron budynku co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu przylegającego do niego terenu, a także każda usytuowana pod nią kondygnacja. W przypadku usytuowania budynku na skarpie za kondygnację podziemną uznaje się kondygnację z trzech stron zagłębioną do połowy głębokości. W przypadku mniejszego zagłębienia kondygnację uznaje się za nadziemną, chyba że ustalenia szczegółowe zawarte w § 13 stanowią inaczej.

- powierzchnia zabudowy – część powierzchni działki budowlanej zabudowana obiektami kubaturowymi mierzona po obrysie zewnętrznym rzutu budynków,

- powierzchnia ogólna zabudowy – suma powierzchni ogólnej, mierzonej po obrysie zewnętrznym rzutu poziomego, wszystkich kondygnacji budynków usytuowanych na terenie przeznaczonym pod zabudowę,

- wskaźnik intensywności zabudowy – iloraz powierzchni ogólnej zabudowy i całkowitej powierzchni terenu zabudowy w liniach rozgraniczających,

- wysokość zabudowy – jest to wysokość określona ilością kondygnacji nadziemnych,

- nieprzekraczalna linia zabudowy – jest to linia, poza którą nie można sytuować obiektów kubaturowych; linię tę mogą przekraczać tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie oraz balkony, wykusze, nadwieszenia i łączniki nad terenami zabudowy, komunikacji i zieleni. Określenie w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych linii zabudowy jako tożsamej z linią rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu oznacza możliwość sytuowania ściany z otworami bezpośrednio przy tej linii. Przekroczenie jej rzutem łącznika, nadwieszenia, balkonu lub wykusza – jak wyżej.

- zieleń naturalna –jest to istniejąca zieleń naturalna adaptowana, o ograniczonym zakresie przekształceń zagospodarowania.

- zieleń urządzona – należy rozumieć jako zieleń urządzoną niską i wysoką, zagospodarowaną w sposób umożliwiający jej wykorzystanie dla celów rekreacyjnych, komponowaną z uwzględnieniem zasad kształtowania krajobrazu,

- zieleń izolacyjna – należy rozumieć jako zieleń urządzoną niską i wysoką, komponowaną w celu izolacji akustycznej i widokowej z uwzględnieniem zasad kształtowania krajobrazu,

- usługi nieuciążliwe – należy przez to rozumieć funkcje usług, handlu, gastronomii, administracji i bezpieczeństwa publicznego, łączności, informacji, ochrony zdrowia i opieki społecznej, kultury i rozrywki, usługi rekreacji i sportu, biur, banków  i innych o analogicznym do powyższych charakterze oraz stopniu uciążliwości, których funkcjonowanie:

a) nie powoduje przekroczenia żadnego z parametrów dopuszczalnego poziomu szkodliwych lub uciążliwych oddziaływań na środowisko poza zajmowanym terenem inwestycji, w rozumieniu przepisów ochrony środowiska,

b) nie jest źródłem uciążliwych lub szkodliwych odpadów, ani w żaden oczywisty sposób nie pogarsza warunków użytkowania terenów sąsiadujących np. przez emisję nieprzyjemnych zapachów, dymów, składowanie nieestetycznych odpadów na otwartej przestrzeni itp.

6. Ustalenia planu są formułowane na dwóch poziomach: ogólnym i szczegółowym. Ustalenia ogólne obowiązują na całym obszarze objętym planem. Ustalenia szczegółowe obowiązują na poszczególnych terenach wyznaczonych liniami rozgraniczającymi.

# ROZDZIAŁ II

Ustalenia ogólne planu

§ 3. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów:

- UO 	- tereny o funkcji usług szkolnictwa wyższego i nauki,

- ZI 	- zieleń urządzona o funkcji izolacyjnej,

- ZU	- zieleń urządzona o charakterze parkowym,

- ZN	- zieleń naturalna,

- KD-L 	- drogi publiczne klasy lokalnej,

- KD-D 	- drogi publiczne klasy dojazdowej,

- KP	- tereny przestrzeni publicznych placów i ciągów pieszych i pieszo rowerowych,

- KS 	- tereny przeznaczone na parkingi,

- W 	- wody otwarte – Jez. Starowdworskie

- Wp	-  wody otwarte – Rz. Kortówka,

- NO/ZU	- teren składowania obornika  do przekształcenia na teren zieleni urządzonej.

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

1. W granicach planu zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określone są ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi :

- sposobu zagospodarowania i ochrony terenów zieleni oznaczonych na rysunku planu symbolami ZN, ZU, ZI;

- sposobu zagospodarowania i zabudowy terenów o funkcji usług szkolnictwa wyższego i nauki oznaczonych symbolem UO;

- sposobu zagospodarowania terenów komunikacji oznaczonych  symbolami KD-L, KD-D, KP.

2. W granicach planu wprowadza się zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych za wyjątkiem zaplecza budowy, obiektów wystaw i imprez plenerowych oraz obiektów dopuszczonych ustaleniami zawartymi w § 7, § 12 i §13.

3. Realizowana zabudowa musi charakteryzować się wysokim poziomem rozwiązań architektonicznych z uwzględnieniem reprezentacyjnego charakteru istniejącej sąsiedniej zabudowy i wysokim standardem materiałów wykończeniowych.

4. W granicach planu wprowadza się zakaz lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

5. W granicach objętych planem obowiązuje zakaz lokalizacji reklam z następującymi wyjątkami:

- nie uznaje się za reklamę nazw obiektu lub instytucji;

- dopuszcza się reklamy umieszczone na markizach, namiotach i parasolach o ile będą umieszczone płasko na ich powierzchni, nie będą podświetlone i nie będą wykraczać poza obrys ich powierzchni;

- dopuszcza się czasowe umieszczanie reklam firm towarzyszących imprezom plenerowym lub innym wydarzeniom na potrzeby prawidłowej organizacji i przebiegu tych imprez:

- dopuszcza się szyldy o powierzchni do 0,6 m2 umieszczone na budynku w miejscu funkcjonowania firmy;

- nie uznaje się za reklamę logo Uniwersytetu, systemu informacji uniwersyteckiej, informacji turystycznej i systemu informacji miejskiej.

§ 5.Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego .

- W granicach planu nie występują obiekty i obszary objęte formami ochrony przyrody ustanowionymi w ustawie prawo ochrony przyrody.

- W granicach planu znajduje się obszar strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej "Kortowo", ustanowionej decyzją OS.I1.6210/103/95 z dn. 20.12.1995r. wydaną z up. Wojewody Olsztyńskiego przez Urząd Wojewódzki w Olsztynie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej dla miejskiego ujęcia wody podziemnej "Kortowo". Pośrednią strefą ochrony objęte jest Jezioro Starodworskie. W obrębie ww. strefy obowiązują następujące zakazy:

- zakaz rozsączania ścieków i ich wprowadzania do wód podziemnych i powierzchniowych;

- zakaz rolniczego wykorzystywania ścieków i gnojowicy, lokalizowania wylewisk nieczystości i wysypisk śmieci;

- lokalizowania grzebowisk zwierząt, magazynów i rurociągów produktów ropopochodnych oraz innych substancji chemicznych;

oraz ograniczenia :

- opylania lasów;

- wydobywania kopalin (żwiru, piasku);

- rozbudowy obiektów hodowli zwierząt.

- Ustala się nakaz odprowadzenia ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej oraz nakaz włączenia się w istniejący system zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną.

- Zaopatrzenie w ciepło projektowanej zabudowy poprzez stosowanie  rozwiązań indywidualnych należy realizować w oparciu o gaz ziemny, olej opałowy, drewno, energię elektryczną lub odnawialne źródła energii. Wyklucza się stosowanie farm wiatrowych oraz wykorzystywanie węgla i paliw węglopochodnych. Urządzenia doświadczalne i eksperymentalne wytwarzające energię w oparciu o odnawialne źródła energii nie podlegają powyższym ograniczeniom.

- Nakazuje się odprowadzenie ścieków deszczowych z narażonych na zanieczyszczenie powierzchni utwardzonych ulic i parkingów do systemu kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem odpowiednich ustaleń §11. Zaleca się miejscowe zagospodarowanie wód opadowych z pozostałych powierzchni, a w szczególności zapewnienie bezpiecznego dla środowiska zasilania cieków i zbiorników wodnych w wody opadowe z obszaru ich zlewni. W sąsiedztwie cieków i zbiorników w zagospodarowaniu  terenu należy dążyć do ograniczenia powierzchni szczelnych, w szczególności wymagających odprowadzania zanieczyszczonych wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Powyższe zalecenie należy realizować przez stosowanie materiałów i rozwiązań technicznych ograniczających odpływ wody deszczowej, w celu zapobiegania zmniejszeniu naturalnej retencji w zlewni cieków i zbiorników jw.

- Ze względu na wysoki stopień eutrofizacji Jeziora Starodworskiego związany z występującymi dawniej nadmiernymi obciążeniami biogenami, w szczególności związkami azotu i fosforu, wprowadza się zakaz wykorzystywania terenu 9ZU, położonego w bezpośredniej zlewni zbiornika, na cele rolnicze.

- Zaleca się zachowanie istniejącej zieleni wysokiej. Wycinka drzew w zakresie niezbędnym dla realizacji zabudowy możliwa jest po uzyskaniu zgody odpowiedniego organu, na podstawie przepisów o ochronie przyrody, oraz pod warunkiem przeprowadzenia nasadzeń kompensacyjnych według zasad określonych w decyzji.

- W granicach planu ustala się zasadę zapewnienia i realizacji powierzchni biologicznie czynnych związanych z zabudową poprzez ograniczenie powierzchni terenów przeznaczonych na zabudowę i wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz przez wyznaczenie w ich sąsiedztwie terenów zieleni naturalnej ZN, izolacyjnej ZI i urządzonej ZU.

- Strefę przybrzeżną jeziora porośniętą roślinnością szuwarową należy chronić w stanie naturalnym. Dopuszcza się lokalizację w strefie pomostów i urządzeń służących rekultywacji zbiornika zagrożonego nadmierną eutrofizacją oraz celom badawczym. Istniejące urządzenia do napowietrzania adaptuje się.

- Skarpy przybrzeżne cieków i zbiorników wodnych porośnięte roślinnością glebochronną i wspomagającą stateczność zboczy należy chronić w stanie niezmienionym.

- Na obszarze objętym ustaleniami planu wskazuje się tereny przeznaczone na funkcje  szkolnictwa wyższego i nauki, oznaczone symbolami  01UO, 02UO i 03UO, jako podlegające ochronie przed hałasem z tytułu przepisów prawa ochrony środowiska. Wartości dopuszczalnego poziomu hałasu należy przyjmować jak dla terenów związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, zgodnie z odpowiednimi przepisami wykonawczymi. Dla obiektów dydaktycznych ogranicza się ochronę przed hałasem do pory dziennej.

- W granicach planu wskazuje się tereny przeznaczone pod funkcje zabudowy szkolnictwa wyższego i nauki jako zalecane dla lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej – stacji bazowych telefonii komórkowej.

- W granicach planu prowadza się nakaz stworzenia warunków segregacji odpadów oraz ich odbioru z nieruchomości celem dalszego zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania oraz wprowadza się zakaz się magazynowania/SKŁADOWANIA odpadów.

- Zasady zagospodarowania odpadów komunalnych określają właściwe uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olsztyn, będące aktem prawa miejscowego

- Ustalenia szczegółowe dla terenów zieleni i wód :

| L.p. | OZNACZENIA | ZASADY ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 04ZN pow. 0,48ha 05ZN pow. 0,41ha tereny zieleni naturalnej | - Istniejące tereny naturalnej zieleni wysokiej i niskiej, towarzyszącej ciekom wodnym. - Wprowadza się zakaz zabudowy obiektami budowlanymi oraz prowadzenia robót budowlanych, z wyjątkiem zewnętrznych sieci uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej wraz z niezbędnymi dla ich eksploatacji drogami technicznymi. - Dopuszcza się realizację ścieżki pieszej wraz z oświetleniem parkowym w północnej, niezadrzewionej części terenu 04ZN; w realizacji ścieżek należy stosować materiały i rozwiązania techniczne ograniczające odpływ wody deszczowej w celu zapobiegania zmniejszeniu naturalnej retencji w zlewni cieku. - Na terenach 04ZN i 05 ZN dopuszcza się budowę linii tramwajowej, w przypadku realizacji kolejnych etapów jej rozbudowy; rejon lokalizacji linii wskazano w rysunku planu jako orientacyjny. - Obowiązują odpowiednio ustalenia ogólne zawarte w §5, ust. 5, ust. 7 i ust. 10. - Wprowadza się zakaz podziału terenu na działki gruntu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami za wyjątkiem podziałów na potrzeby realizacji inwestycji wymienionej w, pkt 4 oraz regulacji granic miedzy sąsiadującymi nieruchomościami. |
| 2. | 06ZI pow. 0,12ha 07ZI pow. 0,61ha tereny zieleni urządzonej izolacyjnej | - Wprowadza się zakaz zabudowy terenów obiektami budowlanymi oraz prowadzenia robót budowlanych, z wyjątkiem: - zewnętrznych sieci uzbrojenia i urządzeń infrastruktury technicznej, - obiektów małej architektury, - ciągów pieszych i ścieżek rowerowych, - zjazdów indywidualnych i dojazdów do parkingów oraz dróg technicznych. - Na terenach 06ZI i 07 ZI dopuszcza się realizację linii tramwajowej, przewidzianej do realizacji w kolejnych etapach jej rozbudowy; rejon lokalizacji linii na terenie 06ZI wskazano w rysunku planu jako orientacyjny. - Wprowadza się nakaz ochrony i wykorzystania w zagospodarowaniu terenów istniejących zadrzewień z wyjątkiem wycinki niezbędnej dla realizacji przedsięwzięć wymienionych w punkcie 1. na zasadach określonych w §5, ust. 5. - Zagospodarowanie terenów ZI należy projektować wspólnie z zagospodarowaniem przyległych terenów placu przestrzeni publicznej 11KP i 12KP oraz terenów zabudowy 01UO i 02UO. - Zieleń należy komponować z uwzględnieniem funkcji izolacji akustycznej i widokowej. - Wprowadza się zakaz podziału terenu na działki gruntu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, z wyjątkiem podziałów w celu regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami oraz podziałów na potrzeby realizacji inwestycji wymienionej w, pkt 2. |
| 3. | 08ZU pow. 0,04ha 09ZU pow. 2,14ha tereny urządzonej | - Istniejące tereny zieleni urządzonej. - Wprowadza się zakaz zabudowy obiektami budowlanymi oraz prowadzenia robót budowlanych, z wyjątkiem: - ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i pieszo-jezdnych dróg technicznych, - placów rekreacyjnych , - urządzeń rekreacyjnych, - obiektów małej architektury, - zewnętrznych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. - Nakazuje się utrzymanie naturalnego charakteru brzegu zbiornika i ochronę jego strefy litoralnej. - Wprowadza się zakaz umacniania linii brzegowej w sposób trwały, uniemożliwiający utrzymanie naturalnego charakteru brzegów zbiornika za wyjątkiem umocnień niezbędnych dla realizacji pomostów i urządzeń, o których mowa w §5, ust. 9. Niezbędne działania mające na celu zabezpieczenie brzegów należy realizować przez odpowiedni dobór roślinności, z zastosowaniem materiałów naturalnych, np. faszyny. - W zagospodarowaniu terenu 09ZU należy dążyć do ograniczenia stosowania powierzchni szczelnych poprzez stosowanie materiałów oraz rozwiązań technicznych ograniczających odpływ wody deszczowej, w celu zapobiegania zmniejszeniu naturalnej retencji w zlewni zbiornika. - Wprowadza się nakaz ochrony i wykorzystania w zagospodarowaniu terenów istniejących zadrzewień z wyjątkiem wycinki niezbędnej dla realizacji przedsięwzięć wymienionych w pkt 2. na zasadach określonych w §5. - Wprowadza się zakaz podziału terenu na działki gruntu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, z wyjątkiem podziałów w celu regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami. |
| 4. | 20Wp pow. (–) Wody powierzchniowe płynące – Rzeka Kortówka | - Na potrzeby planu linia rozgraniczająca wód powierzchniowych odpowiada linii brzegowej. - Nakazuje się utrzymanie naturalnego charakteru brzegu rzeki i ochronę jego strefy litoralnej. Dopuszcza się działania melioracyjne niezbędna dla utrzymania rzeki w należytym stanie. - Na terenie wód powierzchniowych płynących wprowadza się zakaz zabudowy obiektami budowlanymi. Istniejące sieci infrastruktury technicznej adaptuje się. - Na terenie dopuszcza się realizację linii tramwajowej, przewidzianej do realizacji w kolejnych etapach jej rozbudowy; rejon lokalizacji linii wskazano w rysunku planu jako orientacyjny. - Wprowadza się zakaz podziału terenu na działki gruntu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, z wyjątkiem podziałów w celu regulacji granic między powierzchnią wód a terenami zieleni naturalnej 04 ZN i 05ZN oraz dla realizacji inwestycji wymienionej w pkt 4. |
| 5. | 21W pow. (–) Wody powierzchniowe – Jez. Starodworskie | - Na potrzeby planu linia rozgraniczająca tereny wód powierzchniowych i przyległe tereny zieleni odpowiada linii brzegowej. - Dla terenu 21W obowiązują zasady ochrony strefy ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej "Kortowo", o której mowa w §5, ust.2. - Na terenie wód powierzchniowych wprowadza się zakaz zabudowy obiektami budowlanymi, z uwzględnieniem pkt 4. - Dopuszcza się lokalizację pomostów oraz urządzeń służących rekultywacji zbiornika zagrożonego nadmierną eutrofizacją i celom badawczym. Istniejące urządzenia służące jego rekultywacji adaptuje się. - Nakazuje się utrzymanie naturalnego charakteru brzegu zbiornika i ochronę jego strefy litoralnej. - Wprowadza się zakaz umacniania linii brzegowej w sposób trwały, uniemożliwiający utrzymanie naturalnego charakteru brzegów zbiornika. Niezbędne działania mające na celu zabezpieczenie brzegów należy realizować przez odpowiedni dobór roślinności, z zastosowaniem materiałów naturalnych, np. faszyny. - Wprowadza się zakaz podziału terenu na działki gruntu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, z wyjątkiem podziałów w celu regulacji granic między powierzchnią wód a terenami zieleni urządzonej 08 ZU i 09ZU |

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej

  - W granicach obszaru opracowania planu nie występują zabytki nieruchome w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Obszar opracowania nie narusza również ekspozycji innych obiektów zabytkowych.

  - W granicach obszaru opracowania planu nie występują dobra kultury współczesnej wymagające ochrony.

§7 Zasady kształtowania przestrzeni publicznych.

- Przestrzeń publiczną w obrębie planu stanowią tereny przestrzeni publicznych placów i ciągów pieszych i pieszo rowerowych KP, tereny komunikacji KD-L, KD-D, zieleni urządzonej ZU, izolacyjnej ZI oraz, w części, zieleni naturalnej ZN.

- Wyróżnione na rysunku planu przestrzenie publiczne KP w postaci placów miejskich i ciągów pieszych i pieszo-rowerowych wymagają całościowych i kompleksowych opracowań projektowych powiązanych z przyległą zabudową. Forma, zastosowane materiały, indywidualne rozwiązania urządzenia i zagospodarowania, w tym elementów małej architektury, mają stanowić o atrakcyjności i reprezentacyjnym, dla terenu kampusu, charakterze tych przestrzeni publicznych .

- Przestrzenie publiczne wyznaczonego placu miejskiego 11KP i 12KP należy aranżować w sposób zapewniający warunki publicznej aktywności użytkowników, w tym możliwość organizacji imprez plenerowych.

- Przy zagospodarowaniu przestrzeni publicznych należy stosować projekty indywidualne zagospodarowania i wyposażenia, w tym obiektów małej architektury i zieleni, dla uzyskania indywidualnych cech przestrzeni i tożsamości centralnej części kampusu uniwersyteckiego. W nawierzchniach, elementach wyposażenia , elementach małej architektury i elewacjach przyległej zabudowy należy stosować materiały i rozwiązania o wysokim standardzie jakościowym i technologicznym;

- W liniach rozgraniczających ulic i placów publicznych dopuszcza się lokalizowanie kiosków z prasą lub kwiatami, wiat przystankowych, wyjść z parkingów podziemnych, automatów telefonicznych, słupów ogłoszeniowych i innych tradycyjnych stałych elementów wyposażenia przestrzeni publicznych, przy zachowaniu wymagań określonych w pkt 2 i 4.

- Dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych – usługowych, gastronomii i handlu (niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, a podlegających obowiązkowi zgłoszenia właściwemu organowi) stanowiących uzupełnienie organizowanych imprez okolicznościowych i sezonowych; obiekty takie muszą prezentować wysokie walory estetyczne.

- Wyklucza się lokalizację wolnostojących urządzeń infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, urządzenia pomiarowe, stacje redukcyjne gazu, przepompownie ścieków itp. w liniach rozgraniczających ulic i placów przestrzeni publicznej, jeżeli istnieje techniczna możliwość realizacji tych urządzeń jako wbudowanych lub podziemnych; Wprowadza się zakaz lokalizacji elementów instalacji i urządzeń technicznych mogących pogorszyć estetyczny wygląd elewacji budynków. W przypadku, kiedy umieszczenie tego typu urządzeń jest konieczne dopuszcza się ich realizację pod warunkiem zastosowania osłon architektonicznych lub takich rozwiązań technicznych, które nie powodują uszczerbku na estetyce elewacji.

§ 8. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości.

- Szczegółowe zasady i warunki podziału nieruchomości położonych na obszarze objętym planem określono w ustaleniach szczegółowych terenów w §13.

- Ustala się zasadę podziału po liniach rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania, o ile nie narusza to przepisów odrębnych oraz w innych przypadkach określonych w §5, §9 w ustaleniach szczegółowych terenów w §13.

- Dopuszcza się podział nieruchomości na odrębne działki dla realizacji przejść  pieszych i sieci urządzeń infrastruktury technicznej oraz w innych przypadkach określonych §5, §10 oraz w ustaleniach szczegółowych terenów w §13.

- W planie nie wyznacza się obszarów wymagających obowiązkowo przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości.

§ 9. 1. W granicach planu zadaniami realizacji celów publicznych w rozumieniu przepisów art.2. pkt 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami są:

a)	wydzielanie gruntów, modernizacja  i rozbudowa dróg publicznych,

b)	budowa  państwowych szkół wyższych, dotyczy to terenów oznaczonych symbolem UO i jest zadaniem ponadlokalnym,

c)	docelowym zadaniem jest budowa linii tramwajowej przewidzianej w kolejnych etapach realizacji,

d)	potencjalnym zadaniem jest budowa urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej jako łączności publicznej.

2. Udział gminy m. Olsztyn w finansowaniu w/w zadań będzie określony właściwymi uchwałami Rady Miasta Olsztyn w trybie przepisów o finansach publicznych, stosownie do możliwości budżetowych.

§10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji.

- Układ komunikacyjny w granicach opracowania stanowią istniejące ulice :	
– ul. B. Dybowskiego, klasy lokalnej KD-L	
– ul. M. Oczapowskiego, klasy dojazdowej KD-D	
– ul. K.Obitza , klasy dojazdowej KD-D	
o zmiennych parametrach pasa drogowego.

- W planie wyznacza się optymalny przebieg pasów drogowych ulic w celu dostosowania ich do obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, odpowiednio do przyjętych klas technicznych, oraz w celu zapewnienia realizacji uzupełnienia wyposażenia ulic w brakujące elementy lub ich modernizacji, w szczególności chodniki i ścieżki rowerowe lub miejsca parkingowe.

- W planie ustala się możliwość realizacji ścieżek rowerowych na terenach wyznaczonych pasów drogowych ulic oraz placów i ciągów pieszych oraz pieszo rowerowych, skoordynowanych z systemem dróg rowerowych, określonym w Programie rozbudowy ścieżek rowerowych Miasta Olsztyna z 2009r.lub jego aktualizacji.

- Plan ustala możliwość lokalizacji wydzielonego parkingu na terenie oznaczonym symbolem 14KS, realizacji zatok postojowych przy ul. K. Obitza, na odcinku oznaczonym symbolem 19KD-D oraz przy ul.M.Oczapowskiego (17- i 18KD-D).

- Plan ustala nakaz realizacji miejsc postojowych w granicach terenów zabudowy oznaczonych symbolami 01 UO, o2UO i 03UO, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ustaleniach szczegółowych w § 13.

- W granicach planu przewiduje się realizację linii tramwajowej w kolejnych etapach rozbudowy. Przedstawiony na rysunku planu, orientacyjny schemat przebiegu linii może ulec zmianie na podstawie opracowań sporządzanych w procesie inwestycyjnym.

- Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów komunikacji:

| L.p. | OZNACZENIA | ZASADY ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 15KD-L pow. 0,36ha 16KD-L pow. 0,44ha istniejąca ulica klasy lokalnej | - Istniejąca ulica lokalna (ul. B. Dybowskiego), jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu (dwukierunkowa) stanowiąca główny wjazd z Alei Warszawskiej do południowej części kampusu obecnego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego oraz Osiedla Słoneczny Stok. - Skrzyżowanie z Aleją Warszawską - skanalizowane z sygnalizacją świetlną. Pozostałe skrzyżowania zwykłe. - Dopuszcza się modernizację, remont i przebudowę z uwzględnieniem wymogów warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie odpowiednio jak dla drogi klasy lokalnej. - Wprowadza się nakaz maksymalnego zachowania istniejącej zieleni wysokiej. W przypadku konieczności wycinki drzew dla realizacji zadań wymienionych w w pkt 3 oraz § 10, ust. 2 należy uzyskać zgodę odpowiedniego organu, z uwzględnieniem zapisów § 5, ust. 7. - Na terenie 15KD-L dopuszcza się budowę linii tramwajowej, w przypadku realizacji kolejnych etapów jej rozbudowy; rejon lokalizacji linii wskazano w rysunku planu jako orientacyjny. - W przypadku realizacji zagospodarowania przyległych terenów placów przestrzeni publicznych 11KP i 12KP oraz ciągu pieszo – rowerowego przestrzeni publicznej 13KP przebudowę pasa drogowego należy projektować w sposób skoordynowany z zagospodarowaniem tych terenów. - Wskazane w rysunku planu poszerzenie pasa drogowego jest celowe dla regulacji zasad nadzoru i zarządzania drogami publicznymi i ich zagospodarowaniem, w tym istniejącą zielenią przyuliczną. - Ostateczne granice pasa drogowego należy ustalić na podstawie projektów zagospodarowania terenu przyległych terenów oraz wymogów wynikających z zamierzeń niezbędnych dla modernizacji lub przebudowy ulicy i skrzyżowań. |
| 2. | 17KD-D pow. 0,41ha 18KD-D pow. 0,39ha istniejąca ulica klasy dojazdowej | - Istniejąca ulica dojazdowa (ul. M. Oczapowskiego), jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu (dwukierunkowa) stanowiąca element układu komunikacyjnego południowej części kampusu obecnego Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. - Dopuszcza się modernizację, remont i przebudowę z uwzględnieniem wymogów warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie odpowiednio jak dla drogi klasy dojazdowej. - Dopuszcza się realizację miejsc parkingowych w pasie drogowym ulicy, na odcinku oznaczonym symbolem 18KD-D. - Ostateczne granice pasa drogowego należy ustalić na podstawie projektów zagospodarowania przyległych terenów placów przestrzeni publicznych 12KP i terenu zabudowy szkolnictwa wyższego i nauki 02UO oraz wymogów wynikających z zamierzeń niezbędnych dla modernizacji lub przebudowy ulicy i skrzyżowań. |
| 3. | 19KD-D pow. 0,49ha istniejąca ulica klasy dojazdowej | - Istniejąca ulica dojazdowa (ul. K. Obitza), jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu (dwukierunkowa) do obsługi przyległych terenów. - Dopuszcza się modernizację, remont i przebudowę z uwzględnieniem wymogów warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie odpowiednio jak dla drogi klasy dojazdowej. - Dopuszcza się realizację miejsc parkingowych w pasie drogowym ulicy. - Ostateczne granice pasa drogowego należy ustalić na podstawie projektów zagospodarowania przyległych terenów zabudowy szkolnictwa wyższego i nauki 03UO oraz wymogów wynikających z zamierzeń niezbędnych dla modernizacji lub przebudowy ulicy i skrzyżowania. |
| 4. | 11KP pow. 0,28ha 12KP pow. 0,35ha Place piesze przestrzeni publicznej | - Tereny przeznaczone na realizację zagospodarowania placu miejskiego, stanowiącego centralny plac przestrzeni publicznej w reprezentacyjnej części kampusu uniwersyteckiego. - Na terenach 11KP i 12KP dopuszcza się budowę linii tramwajowej w przypadku realizacji kolejnych etapów jej rozbudowy; rejon lokalizacji linii wskazano w rysunku planu jako orientacyjny. - Zagospodarowanie terenu należy projektować łącznie z zagospodarowaniem przyległych terenów zabudowy szkolnictwa wyższego i nauki, odpowiednio 01UO i 02UO oraz pasów drogowych ulic: B. Dybowskiego, i M. Oczapowskiego. - Oświetlenie placu należy projektować w powiązaniu ze sposobem jego zagospodarowania (nawierzchnie, elementy małej architektury, zieleń) oraz z uwzględnieniem typu istniejącego oświetlenia przestrzeni publicznych w zagospodarowanym już sąsiedztwie, w tym poza granicami planu. Preferowany typ oświetlenia – parkowe. |
| 5. | 13KP pow. 0,20ha Ciąg pieszo - rowerowy przestrzeni publicznej | - Teren przeznaczony na realizację zagospodarowania ciągu pieszo rowerowego stanowiącego kontynuację ukształtowanych i projektowanych obszarów przestrzeni publicznej w reprezentacyjnej części kampusu uniwersyteckiego. - Szerokość w liniach rozgraniczających oznaczona w rysunku planu może ulec zmianie na podstawie projektów realizacyjnych inwestycji na terenie zabudowy 03UO oraz planowanej rozbudowy linii tramwajowej. - Na terenie 13KP dopuszcza się budowę linii tramwajowej w przypadku realizacji kolejnych etapów jej rozbudowy; rejon lokalizacji linii wskazano w rysunku planu jako orientacyjny. - Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego należy projektować w powiązaniu ze sposobem jego zagospodarowania (nawierzchnie, elementy małej architektury, zieleń) oraz z uwzględnieniem typu istniejącego oświetlenia przestrzeni publicznych w zagospodarowanym już sąsiedztwie, w tym poza granicami planu. Preferowany typ oświetlenia – parkowe. |
| 6. | 14KS, pow. 0,29ha przeznaczenie podstawowe: parking dla samochodów osobowych przeznaczenie dopuszczalne: tereny zieleni urządzonej | - Projektowany parking do obsługi położonej w sąsiedztwie, istniejącej i projektowanej zabudowy Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. - Realizacja parkingu możliwa jest pod warunkiem zachowania zasad ochrony środowiska, określonych w § 11, ust. 5, pkt a) niniejszej uchwały. - Zagospodarowanie na przeznaczenie dopuszczalne należy realizować według ustaleń zawartych w § 5, ust. 14, tabela pozycja 3 niniejszej uchwały. - Istniejące na terenie, nieczynne sieci i urządzenia kanalizacyjne – do likwidacji. - Do czasu realizacji zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu. |

§11.  Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1. Podstawą ustaleń planu są Programy Rozbudowy: Wodociągów, Kanalizacji Sanitarnej i Kanalizacji Deszczowej oraz Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Olsztyna. Adaptuje się istniejące systemy infrastruktury technicznej.

2. W granicach planu działka budowlana, przeznaczona pod zabudowę budynkiem przeznaczonym na pobyt ludzi, powinna mieć zapewnioną możliwość przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do zewnętrznych sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

3. Na obszarze objętym planem zakazuje się stosowania indywidualnych ujęć wody, zbiorników bezodpływowych na gromadzenie ścieków i indywidualnych oczyszczalni ścieków sanitarnych. Dopuszcza się lokalizację punktów czerpania wody z wód powierzchniowych do celów przeciwpożarowych, technologicznych, porządkowych i badawczych.

4. Zaopatrzenie w wodę obiektów budowlanych w obrębie planu należy przewidzieć z istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej. Należy dążyć do pierścieniowania sieci wodociągowej.

5. Odprowadzenie wód opadowych:

a) wprowadza się nakaz odprowadzenia ścieków deszczowych z istniejących i projektowanych powierzchni szczelnych ulic, placów i parkingów do sieci kanalizacji deszczowej, przy czym odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu parkingu 14KS należy wyposażyć w separator substancji ropopochodnych;

b) możliwe stosowanie miejscowej retencji wód opadowych oraz miejscowe zagospodarowanie wód opadowych z pozostałych powierzchni.

6. Odprowadzenie ścieków sanitarnych:

a) wprowadza się nakaz odprowadzenia ścieków sanitarnych - do miejskiej kanalizacji sanitarnej, w oparciu o istniejący system kanalizacji sanitarnej;

b) obiekty usługowe o funkcji gastronomicznej należy wyposażyć qw separatory tłuszczów.

7. Zasady przyłączeń do sieci, o których mowa w punktach: 4,5,6 będą określone w stosownych warunkach technicznych wydawanych przez dysponentów sieci.

8. Zaopatrzenie w ciepło projektowanej zabudowy należy realizować z istniejącej sieci ciepłowniczej lub indywidualnie w oparciu o ekologiczne źródła energii: gaz ziemny, olej opałowy, drewno, energię elektryczną lub energię odnawialną. Wyklucza się wykorzystywanie węgla, paliw węglopochodnych i elektrowni wiatrowych.

9. Zaopatrzenie w gaz przewodowy:

- adaptuje się istniejący w granicach planu układ sieci gazowej niskiego ciśnienia,

- zasilanie z sieci gazowej podmiotów ubiegających się o przyłączenie należy realizować wg warunków technicznych określonych przez operatora sieci gazowej, w przypadku uzyskania odpowiednich wskaźników opłacalności ekonomicznej dla operatora,

- należy zachować normatywne odległości projektowanych urządzeń i obiektów od sieci gazowej, na podstawie właściwych przepisów,

- dopuszcza się przebudowę sieci gazowej z kolidującymi obiektami, kosztem i staraniem Inwestora, na warunkach podanych przez operatora sieci gazowej.

10. Zaopatrzenie w energię elektryczną i sieci telekomunikacyjne:

- adaptuje się istniejącą w granicach planu infrastrukturę elektroenergetyczną i telekomunikacyjną,

- przyłączanie odbiorców do wspólnej sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej będzie następowało na ogólnych zasadach przyłączania odbiorców obowiązujących u operatorów odpowiednich sieci,

- linie telekomunikacyjne i energetyczne, w granicach planu, należy projektować jako podziemne,

- dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej na terenach przeznaczonych pod zabudowę,

- w granicach planu jako terenu zalecane dla lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej wskazuje się tereny zabudowy szkolnictwa wyższego i nauki 01UO, 2UO i 03UO

- w przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi liniami lub urządzeniami telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi należy je przebudować  lub dostosować zagospodarowanie terenu do ich przebiegu, zachowując wymagane strefy ochronne, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy,

- całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ponosi Wnioskodawca,

- przystąpienie do budowy sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych będzie mogło nastąpić wyłącznie w przypadku wykonania docelowej niwelacji terenu w obrębie projektowanych urządzeń elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

11. Realizację zewnętrznych sieci i urządzeń technicznego uzbrojenia terenu wraz z przyłączeniami działek budowlanych w zakresie zaopatrzenia w: energię elektryczną i gaz przewodowy, zapewniają odpowiednio właściwe przedsiębiorstwa energetyczne, w trybie przepisów prawa energetycznego.

12. Ustalonymi w planie obszarami lokalizacji sieci i urządzeń  infrastruktury technicznej są tereny w liniach rozgraniczających ulic i ciągów pieszych oraz tereny zieleni. W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w pozostałych terenach funkcyjnych nie wymienionych w powyższych zasadach obsługi. Dopuszcza się przebudowę istniejących sieci kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem, kosztem i staraniem Inwestora, na warunkach podanych przez właściciela lub operatora sieci.

13. Zapewnienie technicznych pasów eksploatacyjnych dla istniejącego i projektowanego uzbrojenia jest obowiązujące dla całego planu. Przebieg sieci, lokalizacja urządzeń infrastruktury technicznej i szerokości pasów eksploatacyjnych sieci uściślić na etapie projektu budowlanego na podstawie warunków wydanych przez dysponenta sieci. Zapewnienie pasów eksploatacyjnych obowiązuje również przy projektowaniu i realizacji trwałych elementów zagospodarowania terenu w postaci: tarasów, małej architektury, urządzeń sportowo-rekreacyjnych, ogródków kawiarnianych, itp. na terenach zieleni.

14. Szczegółowe zasady zagospodarowania terenów infrastruktury:

| L.p. | PRZEZNACZENIE | ZASADY ZABUDOWY i ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 10NO/ZU pow. 0,13ha teren istniejącego obiektu do składowania obornika | - W granicach planu wyznacza się teren istniejącego, adaptowanego obiektu do składowania obornika, wykorzystywanego na potrzeby prowadzenia działalności dydaktycznej Uniwersytetu Warmińsko -Mazurskiego. - W okresie użytkowania obiektu zaleca się realizację nasadzeń zieleni izolacyjnej na terenie 10NO/ZU oraz sąsiednim terenie 09ZU w celu ograniczenia zanieczyszczenia wód powierzchniowych azotem. - Nakazuje się przystosowanie obiektu do obowiązujących przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków wykluczających odprowadzenie gnojowicy i wycieków z płyt gnojowych do sieci kanalizacji, oraz ustawy prawo wodne w zakresie zabezpieczenia płyt gnojowych przed wyciekami do gruntu, a także ochrony wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. - W przypadku likwidacji obiektu dopuszcza się zmianę przeznaczenia na teren zieleni urządzonej, na zasadach określonych w §5, ust.12, tabela pozycja 3 jak dla terenu 09ZU. |

§ 12. Zasady tymczasowego zagospodarowania i użytkowania terenów

- Do czasu realizacji przewidzianego planem przeznaczenia terenu ustala się jego wykorzystanie zgodnie ze stanem obecnym.

- Dopuszcza się lokalizację obiektów tymczasowych oraz tymczasowe użytkowanie terenu, o ile:

- spełnione będą warunki określone w § 7, ust.6

- występuje konieczność lokalizacji obiektów tymczasowych, w tym w szczególności zaplecza budowy, w związku z realizacją inwestycji przewidzianych w planie,.

# ROZDZIAŁ III

# Ustalenia szczegółowe planu

§ 13. Zasady zagospodarowania oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy dla poszczególnych terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi.

| L.p. | SYMBOL, PRZEZNACZENIE, TERENU | ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU |
| --- | --- | --- |
| 1 | # 01UO pow. 0,86ha przeznaczenie podstawowe: zabudowa na funkcje szkolnictwa wyższego i nauki; przeznaczenie uzupełniające: funkcje usług nieuciążliwych, handel, gastronomia, inne usługi na potrzeby użytkowników funkcji podstawowej przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa na funkcje administracji, instytucje wspierające współpracę nauki i biznesu, jednostki wdrożeniowe it.p. | 1. 2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu - zabudowa projektowana o maksymalnej wysokości 5 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się przekroczenie maksymalnej wysokości zabudowy urządzeniami technicznymi budynku , kominami, wentylatorami itp. pod warunkiem zastosowania osłon; dopuszcza się wykorzystanie attyk jako osłon tych urządzeń; - warunek stosowania osłon nie dotyczy stacji bazowych telefonii komórkowej; - na rysunku planu wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy; - pozostałe nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się jako tożsame z liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu; - nie ustala się formy dachu; - nie ustala się maksymalnej powierzchni zabudowy - nie ustala się minimalnego procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej; - ustala się realizację zapewnienia powierzchni biologicznie czynnych związanej z terenem zabudowy 01UO poprzez wyznaczenie w jego sąsiedztwie terenów zieleni izolacyjnej 06 ZI i nieurządzonej 05ZN objętych zakazem zabudowy. - ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy o wartości 2,0; - w przypadku zastosowania otwartego parkingu wykorzystującego różnicę poziomów terenu, jego powierzchni nie uwzględnia się w obliczeniu wskaźnika intensywności zabudowy, a jego wysokości – do obliczenia maksymalnej wysokości zabudowy, podanej w pkt a); - w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić powiązanie z przyległymi terenami placu przestrzeni publicznej 11KP, zieleni izolacyjnej 06ZI oraz zieleni urządzonej 05ZN; 3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji: - obsługę komunikacyjną należy zapewnić z ul. Oczapowskiego ( 17KD-D); - niezbędne miejsca postojowe w ilości co najmniej 15 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej należy zlokalizować w granicach terenu, w tym w wielostanowiskowych garażach lub otwartych parkingach, wbudowanych w zabudowę; 4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: a) dla zabudowy budynkami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz zagospodarowania terenu w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują zasady określone w §11 - Zasady scalania i podziału nieruchomości - wydzielenia działki budowlanej można dokonać wg rysunku linii rozgraniczających tereny ; - dopuszcza się podziały działek w celu wydzielenia dojazdów wewnętrznych i pasów eksploatacyjnych infrastruktury technicznej; - dopuszcza się podział na działki w celu wydzielenia obiektów budowlanych zaprojektowanych i realizowanych na podstawie ustaleń niniejszego planu. |
| 2 | # 02UO pow. 0,85ha przeznaczenie podstawowe: usługi szkolnictwa wyższego i nauki; przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe, handel, gastronomia na potrzeby studentów / użytkowników terenu przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa na funkcje administracji, instytucje wspierające współpracę nauki i biznesu, jednostki wdrożeniowe it.p. | 1. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu - zabudowa projektowana o maksymalnej wysokości 5 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się przekroczenie maksymalnej wysokości zabudowy urządzeniami technicznymi budynku , kominami, wentylatorami itp. pod warunkiem zastosowania osłon; dopuszcza się wykorzystanie attyk jako osłon tych urządzeń - warunek stosowania osłon nie dotyczy stacji bazowych telefonii komórkowej; - nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się jako tożsame z liniami rozgraniczającymi; - nie ustala się formy dachu; - nie ustala się maksymalnej powierzchni zabudowy oraz procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej; - w granicach planu ustala się zasadę realizacji zapewnienia powierzchni biologicznie czynnych związanych z terenami zabudowy poprzez wyznaczenie w ich sąsiedztwie terenów zieleni izolacyjnej 07 ZI, objętych zakazem zabudowy; - ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy o wartości 2,0; - w przypadku zastosowania otwartego parkingu wykorzystującego różnicę poziomów terenu, jego powierzchni nie uwzględnia się w obliczeniu wskaźnika intensywności zabudowy, a jego wysokości – do obliczenia maksymalnej wysokości zabudowy, podanej w pkt a); - w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić powiązanie z przyległymi terenami placu przestrzeni publicznej 12KP i zieleni izolacyjnej 07ZI; 2. Istniejący budynek o funkcji dydaktyczno – naukowej adaptuje się. Dopuszcza się rozbiórkę obiektu dla potrzeb realizacji nowej zabudowy 3. Zasady obsługi w zakresie komunikacji - obsługę komunikacyjną należy zapewnić z ul. Oczapowskiego (18KD-D); w przypadku realizacji projektowanego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu zjazd z ulicy 15KD-L (ul. B.Dybowskiego ) – do likwidacji; - niezbędne miejsca postojowe w ilości co najmniej 15 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej należy zlokalizować w granicach terenu, w tym w wielostanowiskowych garażach lub parkingach otwartych, wbudowanych w zabudowę. 4. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: – dla obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi i zagospodarowania terenu, w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują zasady określone w §11. 5. Zasady scalania i podziału nieruchomości: - wydzielenia działki budowlanej można dokonać wg rysunku linii rozgraniczających tereny ; - dopuszcza się podziały działek w celu wydzielenia dojazdów wewnętrznych i pasów eksploatacyjnych infrastruktury technicznej; - dopuszcza się podział na działki w celu wydzielenia obiektów budowlanych zaprojektowanych i realizowanych na podstawie ustaleń niniejszego planu. |
| 3 | # 03UO pow. 0,76ha przeznaczenie podstawowe: zabudowa na funkcje szkolnictwa wyższego i nauki; przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe, handel, gastronomia i inne usługi na potrzeby użytkowników funkcji podstawowej przeznaczenie dopuszczalne: funkcje administracji | - Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu - zabudowa projektowana o maksymalnej wysokości 5 kondygnacji nadziemnych, dopuszcza się przekroczenie maksymalnej wysokości zabudowy urządzeniami technicznymi budynku , kominami, wentylatorami itp. pod warunkiem zastosowania osłon; dopuszcza się wykorzystanie attyk jako osłon tych; - warunek stosowania osłon nie dotyczy stacji bazowych telefonii komórkowej; - na rysunku planu wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy, - pozostałe nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się jako tożsame z liniami rozgraniczającymi, - nie ustala się formy dachu; - nie ustala się maksymalnej powierzchni zabudowy oraz procentowego udziału powierzchni biologicznie czynnej; - w granicach planu ustala się zasadę realizacji zapewnienia po-wierzchni biologicznie czynnych związanych z terenami zabudowy poprzez wyznaczenie w ich sąsiedztwie terenów zieleni urządzonej 09 ZU objętych zakazem zabudowy; - ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy o wartości 1,5; - w przypadku zastosowania otwartego parkingu wykorzystującego różnicę poziomów terenu, jego powierzchni nie uwzględnia się w obliczeniu wskaźnika intensywności zabudowy, a jego wysokości – do obliczenia maksymalnej wysokości zabudowy, podanej w pkt a); - w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić powiązanie z przyległymi terenami ciągu pieszego przestrzeni publicznej 13KP i terenu zieleni urządzonej 09ZU; - Istniejący budynek o funkcji dydaktyczno – naukowej adaptuje się. Dopuszcza się rozbiórkę obiektu dla potrzeb realizacji nowej zabudowy - Zasady obsługi w zakresie komunikacji. - Podstawową obsługę komunikacyjną należy zapewnić z ul.K.Obitza 19KD-D - dopuszcza się realizację zjazdu publicznego z ul. Dybowskiego 16KD-L, w powiązaniu ze skrzyżowaniem ulic B.Dybowskiego i ul. Gwiezdnej; - niezbędne miejsca postojowe w ilości co najmniej 15 miejsc na 1000 m2 powierzchni użytkowej należy zlokalizować w granicach terenu, w tym w wielostanowiskowych garażach lub otwartych parkingach, wbudowanych w zabudowę. - Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej: – dla obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi i zagospodarowania terenu, w zakresie infrastruktury technicznej obowiązują zasady określone w §11. - Zasady scalania i podziału nieruchomości: - wydzielenia działki budowlanej można dokonać wg rysunku linii rozgraniczających tereny ; - dopuszcza się podziały działek w celu wydzielenia dojazdów wewnętrznych i pasów eksploatacyjnych infrastruktury technicznej; - dopuszcza się podział na działki w celu wydzielenia obiektów budowlanych zaprojektowanych i realizowanych na podstawie ustaleń niniejszego planu. |

§ 16. Stawki dla naliczania opłat planistycznych:

Zgodnie z art. 15, ust.2, pkt 12 i art. 36, ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów objętych ustaleniami planu ustala się stawkę jednorazowej opłaty wnoszonej na rzecz gminy w wysokości 30% służącą naliczaniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu (opłata nie dotyczy terenów będących własnością gminy Olsztyn).

§ 17. Niniejsza uchwała zmienia ustalenia "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Kortowie – miasto Olsztyn" przyjętego Uchwałą NR XX/281/03Rady Miasta Olsztyn z dnia 17 grudnia 2003r. w części objętej granicami opracowania.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna.

§ 19. Prezydent Olsztyna przechowuje i udostępnia do wglądu plan oraz wydaje w jego przedmiocie stosowne wypisy i wyrysy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Olsztyn.

Przewodniczący Rady

Jan Tandyrak